## 2027. 시설
2027년도 교육비특별회계 예산편성 기준 시설단가표
(금액단위 : 천원, 실=90㎡)
품 명 | 단위 | 규 격 | 단 가 | 품 명 | 단위 | 규 격 | 단 가 | 품 명 | 단위 | 규 격 | 단 가
▣ 개축 및 보수 |  |  |  | ▣ 토목·설비 ·전기·소방 |  |  |  | ▣ 증축
○ 교실 개축 | 실 | 철거포함, 석면철거 제외 | 191396 | ○ 배수로시설(콘크리트) | m | 0.3 × 0.3m | 329 | ○ 현관증축 | 식 | 철근콘크리트, 55㎡ | 105167
○ 건물 철거(일반) | 실 |  | 16556 |  | m | 0.4 × 0.4m | 383 | ○ 독립관사 | 동 | 조적슬래브, 온돌난방, 38㎡ | 125511
○ 건물 철거(석면) | 실 |  | 9587 |  | m | 0.4 × 0.4m, 스틸그레이팅 | 527 |  | 동 | 조적슬래브, 온돌난방. 42㎡ | 135857
○ 노후교실 중수 | 실 | 바닥, 창호(내·외부), 천장, 도장(내·외부) 포함 | 60248 | ○ 스탠드시설(배수로제외) | m | 2단 | 397 |  | 동 | 조적슬래브, 온돌난방, 48㎡ | 151546
○ 급식실 개축 | ㎡ | 식당(철거 제외) | 2602 |  | m | 3단 | 535 |  | 동 | 조적슬래브, 온돌난방, 58㎡ | 177380
| ㎡ | 조리실(철거 제외) | 4507 |  | m | 4단 | 649 | ○ 연립관사 | 세대 | 철근콘크리트, 온돌난방 세대당 55㎡ | 164164
○ 급식실 중수 | ㎡ | 식당 | 707 | ○ 오수정화조 | 식 | 5톤용 | 34842 | ○ 창고증축 | 동 | 조적슬래브, 66㎡ | 76224
| ㎡ | 조리실(환기설비개선 제외) | 1598 |  | 식 | 10톤용 | 48064 |  | 동 | 조립, 59㎡ | 52579
| ㎡ | 환기설비개선 | 1506 |  | 식 | 20톤용 | 93019 | ○ 화장실 | 동 | 비난방, 설비, 기구 포함, 정화조 별도, 45㎡ | 184156
○ 화장실 중수 | 동 | 배관, 위생기구 포함, 45㎡ | 100595 |  | 식 | 30톤용 | 118358 | ○ 숙직실 | 동 | 조적슬래브, 온돌난방, 33㎡ | 79318
○ 화장실 보수 | 동 | 배관, 위생기구 제외, 45㎡ | 65119 |  | 식 | 40톤용 | 163387 | ○ 급식실증축 | ㎡ | 식당 | 2527
○ 사택 중수 | ㎡ |  | 1032 | ○ 포장시설 | ㎡ | 콘크리트포장 | 74 |  | ㎡ | 조리실 | 4392
○ 창고 중수 | 동 | 33㎡ | 9980 |  | ㎡ | 아스콘포장 | 102 | ○ 계단실증축 | 개소 | 1층용, 40㎡ | 74026
○ 숙직실 중수 | 동 | 33㎡ | 20816 |  | ㎡ | 고압블럭(보도) | 88 |  | 개소 | 2층용, 80㎡ | 140935
○ 교실 누수 보수 | 실 | 평지붕 | 14552 |  | ㎡ | 고압블럭(차도) | 132 |  | 개소 | 3층용, 120㎡ | 214774
| 실 | 벽체 | 2079 |  | ㎡ | 기존포장 철거 | 79 |  | 개소 | 4층용, 160㎡ | 281654
○ 교실 바닥 보수 | 실 | 동바리기초, 교실 및 복도 후로링 | 23921 | ○ 옹벽시설 | ㎡ | 옹벽 기초높이 1m 추가산출 포함 | 458 | ▣ 교실증축
| 실 | 동바리기초, 교실 및 복도 PVC 타일 | 17850 | ○ 지하수개발 | 개소 | H : 80m기준 | 57786 | ○ 일반교실 | 실 | 비난방, 복도 포함(흑판, 게시판, 신발장 제외) | 169296
| 실 | 콘크리트바닥, 교실 후로링, 복도 PVC 타일 | 16288 | ○ 운동장성토 | ㎡ | T : 20cm기준 | 34 | ○ 특별교실(과학실, 음악실, 컴퓨터실 등의 부대시설 제외) | 실 | 비난방, 복도 포함 | 181769
| 실 | 콘크리트바닥, 교실 및 복도 PVC 타일 | 14013 | ○ 담장시설 | m | 적벽돌 담(디자인형울타리) | 623 |  | 2실 | 비난방, 복도 포함 | 363185
| 실 | 콘크리트바닥, 교실 이중 바닥재, 복도 PVC 타일 | 24273 |  | m | 휀스(메쉬) | 232 | ○ 내진보강 | ㎡ |  | 166
| 개소 | 계단실, 고무타일, 1층 40㎡ | 5490 |  | m | 조경석(㎡기준) | 922 | ▣ 교실 신축
○ 교실 벽체 보수 | 실 | 페인트 외 타 재료 마감(적벽돌, 복합패널 등) | 25719 | ○ 차양시설(포장제외) | ㎡ |  | 533 | ○ 일반학교 | ㎡ | 중앙 집중식 냉난방 제외, 토목 및 옥외시설 제외, 칠판·게시판·신발장 제외 | 2348
○ 교실 도장 | 실 | 내부(2회칠) | 1921 |  | 개소 | 차량통행 | 9315 | ○ 특수학교 | ㎡ | 중앙 집중식 냉난방 제외, 토목 및 옥외시설 제외, 칠판·게시판·신발장 제외 | 2673
| 실 | 외부(방수 제외, 2회칠) | 1886 | ○ 조회대시설 | 개소 | 지붕설치 | 68762 | ○ 신설파일 | 식 | 1층 20실 Φ400 20㎜, 실당 18개소 | 552739
○ 창호 보수 (에너지 소비효율 제품 적용) | 실 | 교실출입문 2개소 | 5139 |  | 개소 | 지붕미설치 | 45266 | ▣ 강당 및 기숙사 증축
| 실 | 교실출입문 2개소, 복도창 2개소 | 8976 | ○ 교문시설 | 개소 | 자라바(스텐레스, AL) 포함 | 29100 | ○ 강당증축 | 동 | 파일포함(학생수 500명 이하), 850㎡ | 2434467
| 실 | 외부창(이중창, 외부 복도창 포함) | 26996 | ○ 물탱크 교체 | ton | 스테인리스(10ton 이하) | 3134 |  | 동 | 파일포함(학생수 1,000명 이하), 950㎡ | 2720873
| 실 | 교실전체창(출입문, 복도, 외부 이중창) | 34403 |  | ton | 스테인리스(10ton 초과 30ton이하) | 2089 |  | 동 | 파일포함(학생수 1,000명 이상), 1,000㎡ | 2864076
○ 천장 보수 | 실 | 마감층, 단열재 교체 포함 | 13395 |  | ton | 스테인리스(30ton 초과) | 1567 | ○ 기숙사증축 | 인 | 1인 12㎡기준(비품비 제외) | 37638
| 실 | 일반층 | 9046 | ○ 급수배관 교체 | m | 옥외, PE관, 포장포함 | 231 | ▣ 운동장
| 실 | 일반층, 석면철거 포함 | 17357 | ○ 냉·난방교체 | 실 | EHP(전기), 철거 및 전기시설포함 | 8045 | ○ 운동장 | ㎡ | 천연잔디, 배수로 제외 | 193
| 실 | 일반층, 석면철거 및 전기시설 포함 | 22541 | ○ 수전설비 | 식 | 500kVA 미만 | 149406 |  | ㎡ | 인조잔디, 배수로 제외 | 181
※ 본 단가는 육지단가이며, 도서의 경우 가지역 35%, 나지역 25%, 다지역 15%, 라지역 5% 가산 (설계용역비 및 감리비 제외) ※ 적용기준: 신축, 증축 또는 개축 건축물은 [에너지절약기준] 및 [오수정화조(신축제외)] 포함 단가 |  |  |  |  | 식 | 500kVA ~ 750kVA미만 | 227244 |  | ㎡ | 마사토, 배수로 제외 | 181
[5 empty] | 식 | 750kVA ~ 1,000kVA미만 | 302992 | ○ 우레탄트랙 | ㎡ | 배수로 제외 | 181
|  |  |  | ○ 승압시설 | 실 | 보통교실 기준 | 2488 | ○ 신재생에너지 (신·증축 및 개축 부분, 연면적 1천제곱미터 이상) | ㎡ | 태양광(고정식, 설치면적당) | 627
[5 empty] | 식 | 변압기용량증설(400kVA 이상) | 62780 |  | ㎡ | BIPV(건물일체형, 설치면적당) | 940
|  |  |  | ○ 전등 교체 | 실 | LED, 배관, 배선 제외 | 2612
[5 empty] | 실 | LED, 배관, 배선 포함 | 4284
|  |  |  | ○ 소방시설보수 | 개소 | 옥내소화전 등 화재예방관련 | 5746