## 사업비 구분(안)
이설, 복합시설 구분
(면적단위: M2)
구 분 | 이설 |  | 복합시설 | 계 | 비고
| 본관동 | 연립사택
연면적 | 2444.4 | 1100 | 2951.2 | 5395.6
건축면적 | 1222.2 | 366.6667 | 983.7333 | 2205.9333 | 이설: 2층, 연립사택: 3층 복합시설: 3층
비율 | 54.57% |  | 45.43%
(면적단위: M2)
구 분 | 이설 | 연립사택 | 복합시설 | 계 | 비고
건축공사비 | 7134696 | 3928125 | 11094104 | 22156925
기타시설비 | 2166501.125 |  | 760977 | 2927478.125
토목공사비 | 2921704.03 |  | 462500 | 3384204.03
용역비 | 2244568.552 |  | 1868911.7229 | 4113480.275
부대비 | 35728.7243 |  | 29749.0721 | 65477.7965
수수료 | 65479.4014 |  | 54520.5986 | 120000
철거비
이전비
교재교구비 | 541890 |  | 230000 | 771890 | 7학급 448,516천원 / 병설유2학급 93,374천원
예비비 | 3353945.5226 |  |  | 3353945.5226 | 예비비 10%
합계 | 18464513.3554 | 3928125 | 14500762.3936 | 36893400.7491
(면적단위: M2)
재원구분 | 이설+연립사택 | 복합시설 | 계 | 비고
교육부 |  | 9743541.255 | 9743541.255 | 지원비 산정 단가 기준 상 총사업비의 70%(인구감소지역, 150억 미만)
신안군 | 3000000 | 2378610.5693 | 5378610.5693 | 이설(30억), 복합시설(교육부 지원비 제외 50%)
도교육청 | 19392638.3554 | 2378610.5693 | 21771248.9248 | 이설(30억 제외한 나머지 금액), 복합시설(교육부 지원비 제외 50%)
합계 | 22392638.3554 | 14500762.3936 | 36893400.7491
복합시설 교육부 지원비 기준 단가(2026년 지침)
(금액단위: 천원, 면적단위: M2)
시설용도 | 지원비 기준단가 | 면적 | 금액 | 교육부 지원금액 산출
수영장 | 6076 |  | 0 | 9743541.255
체육관 | 4987 | 1360 | 6782320
도서관 | 4457 | 544.95 | 2428842.15
교육 및 기타시설 | 4058 | 1046.25 | 4245682.5
(지하)주차장 | 3883 |  | 0
리모델링 | 용도별 기준 60%이내
옥외공간 | 실소요액 |  | 462500
합계 |  | 2951.2 | 13919344.65
※ 시설용도별 지원비 산정 기준 단가 기준으로 사업비 총액에 지원비율을 적용하여 교부
(총사업비 = 시설용도별 지원비 산정 기준 단가 × 용도별 면적)

## 도초초 이설 소요예상액
도초초 이설 소요예상액
∙ 초등학교 7학급(62명, 특수 1학급 포함), 병설유치원 2학급
∙ 2026년도 시설단가 적용 (도서할증 25% 반영)
∙ 비품비, 이사비 등 제외 | [8 empty] | (금액단위: 천원)
구 분 |  |  | 단위 | 소요면적 |  |  | 소요예상액 |  | 비고
|  |  |  | 실수 | 단위면적 | 면적(㎡) | 단가 | 금액
부지매입비
교실영역 | 일반교실 | 보통교실 | 실 | 6 | 60.75 | 364.5 | 2808.75 | 1023789.375 | 신축, 도서할증 25% 적용
|  | 유치원교실 | 실 | 2 | 60.75 | 121.5 | 2808.75 | 341263.125
|  | 특수교실 | 실 | 1 | 60.75 | 60.75 | 2808.75 | 170631.5625
|  | 소계 |  | 9 | 182.25 | 546.75 |  | 1535684.0625
|  | 과학실 | 실 | 1 | 135 | 135 | 2808.75 | 379181.25
|  | 교사연구실 | 실 | 2 | 60.75 | 121.5 | 2808.75 | 341263.125 | 유·초
|  | 소계 |  | 3 |  | 256.5 |  | 720444.375
| 교실영역 계(A) |  |  | 12 |  | 803.25 |  | 2256128.4375
지원영역 | 휴게시설 | 교직원휴게실 | 실 | 2 | 30 | 60 | 2808.75 | 168525 | 남·여
|  | 학생탈의/샤워실 | 실 | 2 | 30 | 60 | 2808.75 | 168525 | 남·여
|  | 소계 |  | 4 |  | 120 |  | 337050
| 급식시설 | 급식실(식당) | 실 | 1 | 120 | 120 | 3112.5 | 373500
|  | 급식실(조리실) | 실 | 1 | 90 | 90 | 5392.5 | 485325
|  | 소계 |  | 2 |  | 210 |  | 858825
| 관리·행정시설 | 교장실 | 실 | 1 | 60.75 | 60.75 | 2808.75 | 170631.5625
|  | 교무실 | 실 | 1 | 60.75 | 60.75 | 2808.75 | 170631.5625
|  | 행정실 | 실 | 1 | 60.75 | 60.75 | 2808.75 | 170631.5625
|  | 문서(보관)실 | 실 | 1 | 60.75 | 60.75 | 2808.75 | 170631.5625
|  | 상담실(Wee) | 실 | 1 | 60.75 | 60.75 | 2808.75 | 170631.5625
|  | 방송실 | 실 | 1 | 30 | 30 | 2808.75 | 84262.5
|  | 보건실 | 실 | 1 | 60.75 | 60.75 | 2808.75 | 170631.5625
|  | 소계 |  | 7 |  | 394.5 |  | 1108051.875
| 지원영역 계(B) |  |  | 13 |  | 724.5 |  | 2303926.875
교사동 집계 | 교사동 순면적 계(C=A+B) |  |  | 23 |  | 1527.75 |  | 4560055.3125
| 공유면적(D) |  | % |  | 60% | 916.65 | 2808.75 | 2574640.6875
| 교사동 연면적 계(E=C+D) |  |  | 23 |  | 2444.4 |  | 7134696
부속시설 | 사택 | 연립사택 | 세대 | 20 | 55 | 1100 | 196406.25 | 3928125
| 부속시설 연면적 계(F) |  |  | 20 |  | 1100 |  | 3928125
복합시설 | 늘봄시설 | 돌봄교실 | 실 | 3 | 60.75 | 182.25 | 3382 | 616369 | 교육부 지원단가 적용
|  | 도서실 | 실 | 3 | 60.75 | 182.25 | 3714 | 676876 | 기초파일, 냉난방 등 포함
|  | 자료실 | 실 | 3 | 30 | 90 | 3382 | 304380
|  | 공용면적 | 식 | 1 | 60% | 272.7 | 3382 | 922271
|  | 소계 |  | 10 |  | 727.2 |  | 2519896
| 평생교육시설 | 동아리실 | 실 | 3 | 90 | 270 | 3382 | 913140 | 영어교실, 다목적실 등
|  | 다목적강의실 | 실 | 1 | 270 | 270 | 3382 | 913140
|  | 공용면적 | 식 |  | 60% | 324 | 3382 | 1095768
|  | 소계 |  | 5 |  | 864 |  | 2922048
| 체육시설 | 다목적강당 | 실 | 1 | 850 | 850 | 4156 | 3532600
|  | 공용면적 | 식 |  | 60% | 510 | 4156 | 2119560
|  | 소계 |  | 1 |  | 1360 |  | 5652160
| 복합시설 소계(G) |  |  |  |  | 2951.2 |  | 11094104
건축공사비 계(J=E+F+G) |  |  |  | 43 |  | 6495.6 |  | 22156925
기타시설(교사동) |  | 기초파일 | 실 | 13 |  |  | 33064.875 | 429843.375
|  | 환기설비 | 실 | 23 |  |  | 5625 | 129375
|  | 수전설비 | 식 | 1 |  |  | 169203.75 | 169203.75 | 300kVA이상
|  | 냉난방 | 실 | 20 |  |  | 8866.25 | 177325
|  | 엘리베이터 | 개소 | 1 |  |  | 100000 | 100000
|  | 교문 | 개소 | 1 |  |  | 34815 | 34815
|  | 조회대 | 대 | 1 |  |  | 82267.5 | 82267.5
|  | 국기게양대 | 대 | 1 |  |  | 10000 | 10000
|  | 무선 AP | 식 | 1 |  |  | 33450 | 33450 | 6학급이하
|  | 신재생에너지 | ㎡ | 3544.4 |  |  | 178.75 | 633561.5
|  | 공간재구조화 | ㎡ | 2444.4 |  |  | 150 | 366660
|  | 소계 | [5 empty] | 2166501.125
기타시설(복합시설) |  | 엘리베이터 | 개소 | 1 |  |  | 100000 | 100000
|  | 무선 AP | 식 | 1 |  |  | 33450 | 33450
|  | 무대기계장치 | 대 | 1 |  |  | 100000 | 100000
|  | 신재생에너지 | ㎡ | 2951.2 |  |  | 178.75 | 527527
|  | 소계 | [5 empty] | 760977
기타시설 계(K) | [7 empty] | 2927478.125
토목공사 | 토목 | 부지조성비 | ㎡ | 20000 |  |  | 30 | 600000 | 부지정지 포함(축소)
|  | 배수시설 | m | 368.181 |  |  | 630 | 231954.03
|  | 포장(보도,차도) | ㎡ | 4000 |  |  | 157.5 | 630000 | 대지면적의 20%
|  | 조경 | ㎡ | 4000 |  |  | 125 | 500000 | 대지면적의 20%
|  | 폐기물처리비 | 식 | 1 |  |  | 400000 | 400000 | 기존 운동장트랙 처리
|  | 정화조 | 식 | 1 |  |  | 150000 | 150000
|  | 담장 | m | 550 |  |  | 745 | 409750 | 적벽돌담(H=1.7m)
|  | 소계 | [5 empty] | 2921704.03
| 축구장 | 운동장 | ㎡ | 2000 |  |  | 231.25 | 462500 | 천연잔디
|  | 소계 | [5 empty] | 462500
토목공사 계(L) | [7 empty] | 3384204.03
시설비 합계(M=J+K+L) | [7 empty] | 28468607.155
수수료 |  | 상수도인입비 | 식 | 1 |  |  | 20000 | 20000
|  | 한전불입금 | 식 | 1 |  |  | 30000 | 30000
|  | 인증수수료(예비,본인증) | 회 | 2 |  |  | 30000 | 60000
|  | 실내공기질측정 | 식 | 1 |  |  | 10000 | 10000
|  | 소계(N) | [5 empty] | 120000
용역비 |  | 설계비 | 식 |  |  | 28468607.155 | 4.041% | 1150336.6318
|  | 인증비용 | 식 |  |  | 40000 | 1식 | 40000
|  | 사전기획 | 식 |  |  | 55216.1583 | 8% | 55216.1583 | 건축설계비의 8%
|  | 설계경제성(VE)검토 | 식 |  |  | 28468607.155 | 1식 | 47827.26 | 시설비*0.12%*1.4
|  | 건설사업관리용역 | 식 |  |  | 28468607.155 | 7.62% | 2169307.8652
|  | 감리비(전기,통신,소방) | 식 |  |  |  | 30% | 650792.3596 | 건설사업관리 30%
|  | 소계(O) | 식 |  |  |  |  | 4113480.275
수수료+용역비 |  | 합계 | [5 empty] | 4233480.275
시설부대비(P) | [5 empty] | 28468607.155 | 0.23% | 65477.7965
철거비 | [7 empty] | -
이전비 | [7 empty] | -
교재교구비 | [7 empty] | 771890
총계 | 부지매입비 | [6 empty] | 0
| 시설비 | [6 empty] | 32767565.2264
| 철거비 | [6 empty] | -
| 이전비 | [6 empty] | -
| 교재교구비 | [6 empty] | 771890
| 예비비 | [6 empty] | 3353945.5226 | 33,539,456*10%
합 계 | [7 empty] | 36893400.7491
Note on H85: user: 직선보간: 20,000,000원 이하 4.10%, 30,000,000원 이하 4.03%

## 시설단가
(단위: 천원)
품명 | 규격 | 단위 | 기준면적 | 단가 | 환산 | 비고
■ 개축 및 보수
○ 교실개축 | 90㎡기준(철거포함), 석면철거 제외 | ㎡ |  | 183189
○ 건물철거(일반) | 90㎡기준 | ㎡ |  | 15846
○ 건물철거(석면) | 90㎡기준 | ㎡ |  | 9176
○ 노후교실중수 | 90㎡기준 [바닥, 창호(내·외부), 천장, 도장(내·외부) 포함] | ㎡ |  | 57665
○ 화장실중수 | 45㎡(10칸)기준 | ㎡ |  | 96282
○ 화장실보수 | 45㎡(10칸)기준(배관, 위생기구 제외) | ㎡ |  | 62327
○ 사택중수 | 45㎡기준 | ㎡ |  | 44444
| 33㎡기준 | ㎡ |  | 28617
○ 교실누수보수 | 지붕(실당90㎡기준) | ㎡ |  | 13928
| 벽체(실당90㎡기준) | ㎡ |  | 1990
○ 창고중수 | 33㎡기준 | ㎡ |  | 9552
○ 숙직실중수 | 33㎡기준 | ㎡ |  | 19923
○ 창호보수(90㎡기준) | 교실출입문 2개소 | ㎡ |  | 4919
[에너지 소비 효율 제품 적용] | 교실출입문 2개소, 복도창 2개소 | ㎡ |  | 8591
| 외부창(이중창) | ㎡ |  | 25838
| 교실전체창(출입문, 복도, 외부 이중창) | ㎡ |  | 32928
○ 교실도장(90㎡기준) | 내부(2회칠 기준) | ㎡ |  | 1839
| 외부(방수 제외, 2회칠 기준) | ㎡ |  | 1687
○ 급식실개축(㎡당) | 식당(철거 제외) | ㎡ |  | 2490
| 조리실(철거 제외) | ㎡ |  | 4314
○ 급식실중수(㎡당) | 식당 | ㎡ |  | 677
| 조리실 | ㎡ |  | 1529
○ 교실벽체보수(90㎡기준) | 페인트외 타재료 마감(적벽돌, 복합패널 등) | ㎡ |  | 24616
○ 교실바닥보수(90㎡기준) | 동바리기초, 교실 및 복도 후로링 | ㎡ |  | 22895
| 동바리기초, 교실 및 복도 PVC 타일 | ㎡ |  | 17085
| 콘크리트바닥, 교실 후로링, 복도 PVC 타일 | ㎡ |  | 15590
| 콘크리트바닥, 교실 및 복도 PVC 타일 | ㎡ |  | 13412
| 콘크리트바닥, 교실 이중 바닥재, 복도 PVC 타일 | ㎡ |  | 23232
| 1층 1개소 계단실, 고무타일 40㎡ 기준 | ㎡ |  | 5255
○ 천장보수(90㎡기준) | 마감층, 단열재 교체 포함 | ㎡ |  | 12821
| 일반층 | ㎡ |  | 8658
| 일반층, 석면철거 포함 | ㎡ |  | 16613
| 일반층, 석면철거 및 전기시설 포함 | ㎡ |  | 21574
■ 토목·설비
○ 배수로시설, 콘크리트(m당) | 0.3 × 0.3m | m |  | 315
| 0.4 × 0.4m | m |  | 367
| 0.4 × 0.4m, 스틸그레이팅 | m |  | 504
○ 스탠드시설(m당) | 2단(배수로 포함) | m |  | 695
| 3단(배수로 포함) | m |  | 827
| 4단(배수로 포함) | m |  | 936
○ 오수정화조 | 5톤용 | 개소 |  | 33348
| 10톤용 | 개소 |  | 46003
| 20톤용 | 개소 |  | 89030
| 30톤용 | 개소 |  | 113283
| 40톤용 | 개소 |  | 156381
○ 우천로포장(콘크리트) | T 15cm(㎡당) | ㎡ |  | 71
| T 12cm(아스콘) | ㎡ |  | 98
| 고압블럭(보도) | ㎡ |  | 85
| 고압블럭(차도) | ㎡ |  | 126
○ 옹벽시설(㎡당) | 옹벽 기초높이 1m 추가산출 포함 | ㎡ |  | 438
○ 지하수개발 | H : 80m기준 | 개소 |  | 55308
○ 운동장성토(㎡당) | T : 20cm기준 | ㎡ |  | 32
○ 담장시설(m당) | 적벽돌 담(H=1.7m기준) | m |  | 596
| 휀스(H=1.7m기준) | m |  | 222
| 조경석(㎡기준) | ㎡ |  | 882
○ 음용수, 저수조 | 옥상수조, 스테인리스(개소당) | 개소 |  | 25448
○ 냉·난방신설 | 1실[EHP(전기), 전기시설 미포함] | 실 |  | 6685
| 1실[EHP(전기), 전기시설 포함] | 실 |  | 7093
| 1실[EHP(전기), GHP(가스) 전기시설 미포함] | 실 |  | 7093
| 1실[EHP(전기), GHP(가스) 전기시설 포함] | 실 |  | 7502
○ 냉·난방교체 | 1실[EHP(전기), 철거포함, 전기시설 미포함] | 실 |  | 6966
| 1실[EHP(전기), 철거포함, 전기시설 포함] | 실 |  | 7373
| 1실[EHP(전기), GHP(가스)혼용, 철거포함, 전기시설 미포함] | 실 |  | 7373
| 1실[EHP(전기), GHP(가스)혼용, 철거포함, 전기시설 포함] | 실 |  | 7781
○ 수전설비 | 200kVA 이하(7~20실) | 개소 |  | 130544
| 300kVA 이하(21~35실) | 개소 |  | 132460
| 300kVA 이상(36실 이상) | 개소 |  | 135363
○ 승압시설 | 보통교실 기준(실당) | 실 |  | 2381
| 변압기용량증설 | 개소 |  | 60088
○ 전등교체 | LED, 교실 9등, 복도 1등(배관, 배선 포함) | 실 |  | 3930
○ 도복도(포장 포함) | 폭 2.4m, 1m당 | m |  | 1178
| 폭 2.0m, 1m당 | m |  | 1058
| 폭 1.5m, 1m당 | m |  | 882
| 차량통행, 개소당 | 개소 |  | 8917
○ 조회대시설 | 지붕설치 | 개소 |  | 65814
| 지붕미설치 | 개소 |  | 43325
○ 교문시설 | 스탠드자바라기준 | 개소 |  | 27852
■ 증축
○ 현관증축(개소) | 철콘, 55㎡기준 | ㎡ |  | 100658
○ 독립관사(1동) | 조적슬래브, 온돌난방, 38㎡ | 동 |  | 120129
| 조적슬래브, 온돌난방, 42㎡ | 동 |  | 130032
| 조적슬래브, 온돌난방, 48㎡ | 동 |  | 145048
| 조적슬래브, 온돌난방, 58㎡ | 동 |  | 169774
○ 연립관사(1세대) | 철콘, 온돌난방, 9세대용, 500㎡, 세대당 55㎡기준 | 세대 | 9 | 157125
○ 창고증축 | 66㎡(조적슬래브) | ㎡ |  | 72956
| 59㎡(조립) | ㎡ |  | 50324
○ 화장실(1동) | 45㎡기준 (난방, 설비, 기구 포함, 정화조 별도) | ㎡ |  | 176260
○ 숙직실(1동) | 조적슬래브, 온돌난방, 33㎡기준 | ㎡ |  | 75917
○ 급식실증축(㎡당) | 식당 |  |  | 2419
| 조리실 |  |  | 4204
○ 계단실증축 | 1층용, 40㎡(개소당) | ㎡ |  | 70852
| 2층용, 80㎡(개소당) | ㎡ |  | 134892
| 3층용, 120㎡(개소당) | ㎡ |  | 205565
| 4층용, 160㎡(개소당) | ㎡ |  | 269577
■ 교실증축
○ 일반교실(90㎡) | 비난방, 복도 포함 (흑판, 게시판, 신발장 제외) |  |  | 162037
○ 특별교실(과학실, 음악실, 컴퓨터실 등 부대시설 제외) | 비난방 90㎡(복도 포함) | ㎡ |  | 173975
| 비난방 180㎡(복도 포함) | ㎡ |  | 347612
○ 내진보강(㎡당) | 연면적 기준 |  |  | 159
■ 교실신축
○ 일반학교(㎡당) | 중앙 집중식 냉난방, 토목 및 옥외시설 제외, 칠판·게시판·신발장 제외 | ㎡ |  | 2247
○ 특수학교(㎡당) | 중앙 집중식 냉난방, 토목 및 옥외시설 제외, 칠판·게시판·신발장 제외 | ㎡ |  | 2558
○ 신설파일 | 1층 20실 Φ400 20㎜, 실당 18개소 | 실 | 20 | 529038
■ 강당 및 생활관
○ 강당증축 | 850㎡기준, 파일포함(학생수 500명 이하) | ㎡ | 850 | 2330079
| 950㎡기준, 파일포함(학생수 1,000명 이하) | ㎡ | 950 | 2604205
| 1,000㎡기준, 파일포함(학생수 1,000명 이상) | ㎡ | 1000 | 2741267
○ 기숙사증축(㎡당) | 1인당 12㎡기준(비품비 제외) | ㎡ |  | 3002
■ 운동장
○ 운동장 | 천연잔디(㎡당), 배수로 제외 | ㎡ |  | 185
| 인조잔디(㎡당), 배수로 제외 | ㎡ |  | 173
| 마사토(㎡당), 배수로 제외 | ㎡ |  | 173
○ 운동장 트랙 | 천연잔디(㎡당), 배수로 제외 | ㎡ |  | 173
○ 신재생에너지 (신·증축 및 개축 부분, 연면적 1천㎡ 이상) | 태양광(고정식, 연면적당) | ㎡ |  | 143
| 태양열(이중진공관 1㎡당) | ㎡ |  | 1623
| 지열(밀폐형 1kW당) | 개소 | 1 | 2664
■ 통신장비
○ 무선AP | 증축교실 1실당 | 실 |  | 1350
○ 통신장비(유·무선) | 6학급 이하, 유선망용(L2스위치), 무선망용(L2 보안스위치, L2PoE스위치, 무선AP) | 학급 | 6 | 26760
| 12학급 이하, 유선망용(L2스위치), 무선망용(L2 보안스위치, L2PoE스위치, 무선AP) | 학급 | 12 | 41350
| 18학급 이하, 유선망용(L2스위치), 무선망용(L2 보안스위치, L2PoE스위치, 무선AP) | 학급 | 18 | 50450
| 24학급 이하, 유선망용(L2스위치), 무선망용(L2 보안스위치, L2PoE스위치, 무선AP) | 학급 | 24 | 63250
| 30학급 이하, 유선망용(L2스위치), 무선망용(L2 보안스위치, L2PoE스위치, 무선AP) | 학급 | 30 | 73700
| 36학급 이하, 유선망용(L2스위치), 무선망용(L2 보안스위치, L2PoE스위치, 무선AP) | 학급 | 36 | 90990
| 36학급 초과, 유선망용(L2스위치), 무선망용(L2 보안스위치, L2PoE스위치, 무선AP) | 학급 | 36 | 97390
※ 본 단가는 육지단가이며, 도서의 경우 가지역 35%, 나지역 25%, 다지역 15%, 라지역 5% 가산(설계용역비 및 감리비 제외)
※ 적용기준: 신축, 증축 또는 개축 건축물은 [에너지절약기준] 및 [오수정화조(신축제외)] 포함 단가
(단위: 천원)
품명 | 공사비 단가(천원/m2) | 총사업비 보정지수 | 지원비 산정기준 단가(천원/m2)
■ 지원비 산정기준 단가(안)
수영장 | 5063 | 1.2 | 6076
체육관 | 4156 |  | 4987
도서관 | 3714 |  | 4457
교육 및 기타시설 | 3382 |  | 4058
(지하)주차장 | 3236 |  | 3883