## 2027. 시설
2027년도 교육비특별회계 예산편성 기준 시설단가표
(금액단위 : 천원)
품 명 | 규 격 | 단 가 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 품 명 | 규 격 | 단 가
▣ 개축 및 보수 |  |  | ○ 옹벽 시설(㎡당) | 옹벽 기초높이 1m 추가산출 포함 | 458 | ▣ 교실 신축
○ 교실 개축 | 90㎡기준(철거포함), 석면철거 제외 | 191396 | ○ 지하수 개발 | H : 80m기준 | 57786 | ○ 일반학교(㎡당) | 중앙 집중식 냉·난방, 토목 및 옥외시설 제외, 칠판·게시판·신발장 제외 | 2348
○ 건물 철거(일반) | 90㎡기준 | 16556 | ○ 운동장 성토(㎡당) | T : 20cm기준 | 34 | ○ 특수학교(㎡당) | 중앙 집중식 냉·난방, 토목 및 옥외시설 제외, 칠판·게시판·신발장 제외 | 2673
○ 건물 철거(석면) | 90㎡기준 | 9587 | ○ 담장 시설(m당) | 적벽돌 담(디자인형울타리) 휀스(메쉬) 조경석(㎡기준) | 623 232 922 | ○ 신설파일 | 1층 20실 Φ400 20㎜, 실당 18개소 | 552739
○ 노후교실 중수 | 90㎡기준[바닥, 창호(내·외부), 천장, 도장(내·외부) 포함] | 60248 | ○ 물탱크교체 | 스테인리스(10톤 이하) 스테인리스(10톤 초과 30톤 이하) 스테인리스(30톤 초과) | 3,134 2,089 1,567 | ▣ 강당 및 생활관
○ 화장실 중수 | 45㎡(10칸) 기준 | 100595 | ○ 급수배관 교체 | 옥외, PE관, 포장 포함 | 231 | ○ 강당 증축 | 850㎡기준, 파일 포함(학생수 500명 이하) 950㎡기준, 파일 포함(학생수 1,000명 이하) 1,000㎡기준, 파일 포함(학생수 1,000명 이상) | 2,434,467 2,720,873 2,864,076
○ 화장실 보수 | 45㎡(10칸) 기준(배관, 위생 기구 제외) | 65119 | ○ 냉·난방 교체 | 1실[EHP(전기), 철거포함, 전기시설 포함] | 8045 | ○ 기숙사 증축 | 1인당 12㎡기준, 비품비 제외 | 37638
○ 사택 중수 | ㎡기준 | 1032 | ○ 수전 설비 | 500kVA 미만 500kVA 이상 750kVA 미만 750kVA 이상 1,000kVA 미만 | 149,406 227,244 302,992 | ▣ 운동장
○ 교실 누수 보수 | 지붕(실당90㎡기준) 벽체(실당90㎡기준) | 14,552 2,079 | ○ 승압 시설 | 보통교실 기준(실당) 변압기 용량 증설 | 2,488 62,780 | ○ 운동장 | 천연잔디(㎡당), 배수로 제외 인조잔디(㎡당), 배수로 제외 마사토(㎡당), 배수로 제외 | 193 181 181
○ 창고 중수 | 33㎡기준 | 9980 | ○ 전등 교체 | LED, 교실 9등, 복도 1등(배관, 배선 포함) LED, 교실 9등, 복도 1등(배관, 배선 제외) | 2,612 4,284 | ○ 우레탄 트랙 | 배수로 제외 | 181
○ 숙직실 중수 | 33㎡기준 | 20816 | ○ 소방시설보수 | 옥외소화전 등 화재예방관련 | 5746 | ○ 신재생에너지(신·증축 및 개축 부분, 연면적 1천㎡ 이상) | 태양광(고정식, 설치면적당) BIPV(건물일체형 설치면적당) | 627 940
○ 창호 보수(90㎡기준) [에너지 소비 효율 제품 적용] | 교실 출입문 2개소 교실 출입문 2개소, 복도창 2개소 | 5,139 8,976 | ○ 차양(포장 제외) | ㎡당 차량통행, 개소당 | 533 9,315 | ※ 본 단가는 육지단가이며, 도서의 경우 가지역 35%, 나지역 25%, 다지역 15%, 라지역 5% 가산 (설계용역비 및 감리비 제외) ※ 적용기준: 신축, 증축 또는 개축 건축물은 [에너지절약설계기준] 및 [오수정화조(신축제외)] 포함 단가
| 외부창(이중창) 교실 전체창(출입문, 복도, 외부 이중창) | 26,996 34,403 | ○ 조회대 시설 | 지붕 설치 지붕 미설치 | 68,762 45,266
○ 교실 도장(90㎡기준) | 내부(2회칠 기준) 외부(방수제외, 2회칠 기준) | 1,921 1,886 | ○ 교문시설 | 자바라(스텐레스, AL기준) | 29100
○ 급식실 개축(㎡당) | 식당(철거 제외) 조리실(철거 제외) | 2,602 4,507 | ▣ 증축
○ 급식실 중수(㎡당) | 식당 조리실(환기설비개선 제외) 조리실 환기설비개선 | 707 1,598 1,506 | ○ 현관 증축(개소) | 철콘, 55㎡기준 | 105167
○ 교실 벽체 보수(90㎡기준) | 페인트 외 타 재료 마감(적벽돌, 복합패널 등) | 25719 | ○ 독립관사(1동) | 조적슬래브, 온돌난방, 38㎡ 조적슬래브, 온돌난방, 42㎡ | 125,511 135,857
○ 교실 바닥 보수(90㎡기준) | 동바리 기초, 교실 및 복도 후로링 동바리 기초, 교실 및 복도 PVC 타일 | 23,921 17,850 |  | 조적슬래브, 온돌난방, 48㎡ 조적슬래브, 온돌난방, 58㎡ | 151,546 177,380
| 콘크리트 바닥, 교실 후로링, 복도 PVC 타일 콘크리트 바닥, 교실 및 복도 PVC 타일 | 16,288 14,013 | ○ 연립관사(1세대) | 철콘, 온돌난방, 9세대용, 500㎡ 세대당 55㎡기준 | 164164
| 콘크리트 바닥, 교실 이중 바닥재, 복도 PVC 타일 1층 1개소 계단실, 고무타일 40㎡기준 | 24,273 5,490 | ○ 창고 증축 | 66㎡(조적슬래브) 59㎡(조립) | 76,224 52,579
○ 천장 보수(90㎡기준) | 마감층, 단열재 교체 포함 일반층 | 13,395 9,046 | ○ 화장실(1동) | 45㎡기준 (비난방, 설비, 기구 포함, 정화조 별도) | 184156
| 일반층, 석면철거 포함 일반층, 석면철거 및 전기시설 포함 | 17,357 22,541 | ○ 숙직실(1동) | 조적슬래브, 온돌난방, 33㎡기준 | 79318
▣ 토목·설비 ·전기·소방 |  |  | ○ 급식실 증축(㎡당) | 식당 조리실 | 2,527 4,392
○ 배수로시설, 콘크리트(m당) | 0.3 × 0.3m 0.4 × 0.4m 0.4 × 0.4m, 스틸그레이팅 | 329 383 527 | ○ 계단실 증축 | 1층용 40㎡(개소당) 2층용 80㎡(개소당) | 74,026 140,935
○ 스탠드시설(m당) | 2단 3단 4단 | 397 535 649 |  | 3층용 120㎡(개소당) 4층용 160㎡(개소당) | 214,774 281,654
○ 오수정화조 | 5톤용 10톤용 20톤용 | 34,842 48,064 93,019 | ▣ 교실 증축
| 30톤용 40톤용 | 118,358 163,387 | ○ 일반교실(90㎡) | 비난방, 복도 포함 (흑판, 게시판, 신발장 제외) | 169296
○ 포장시설 | 콘크리트포장 아스콘포장 | 74 102 | ○ 특별교실(과학실, 음악실, 컴퓨터실 등의 부대시설 제외) | 비난방 90㎡(복도 포함) 비난방 180㎡(복도 포함) | 181,769 363,185
| 고압블록(보도) 고압블록(차도) 기존포장철거 | 88 132 79 | ○ 내진보강(㎡당) | 연면적 기준 | 166

## 2027. 물품
2027년도 교육비특별회계 예산편성 기준 물품단가표
(금액단위 : 천원)
품 명 | 규 격 | 단 가 | 품 명 | 규 격 | 단 가
▣ 일반 용품 |  |  | ▣ 전자제품
○ 책상(사무용) | 1800×1200×720 | 332 | ○ 냉난방기 | 23평형 | 2316
| 1400×700×720 | 251 |  | 40평형 | 3103
○ 의자(사무용) | 610~700×600×1130~1225 | 294 | ○ 에어컨 | 벽걸이형 | 671
○ 의자(회의용) | 510~590×510~620×830~920 | 157 |  | 16~18평형 | 1642
○ 캐비닛(목재) | 800×400×1800~2275 | 320 | ○ 청소기 | 건습식진공 | 333
○ 강연대(사회대) | 600~780×450~630×1000~1330 | 407 | ○ TV(LED) | 42형 | 360
○ 이동식서가 | (단식고정6단1연)1065~1130×500×2275~2315 | 554 |  | 64형 | 1248
○ 이동식서가 | (복식고정6단2연) 1302~2925×650×2260~2315 | 978 | ○ 세탁기 | 12~18kg | 629
○ 이동식서가 | (복식고정6단3연) 3055~5715×720×2260~2315 | 1236 | ○ 냉장고 | 250~350L | 481
○ 이동식 파일서랍 | 400×520~580×590~670 | 195 |  | 500~650L | 1384
○ 열람대(칸막이형) | 2인용 | 591 | ● 디지털비디오레코더[정수물품] | FULL HD, 128GB | 983
○ 진열장 | 800×560~600×2000 | 467 | ○ 디지털카메라 | 1400만화소 이상 | 581
○ 컴퓨터 책상 | 1000×600×720 | 329 | ○ 문서세단기 | 투입폭 270㎜ | 660
○ 다목적 교탁 | 700~800×500~600×950~1050 | 282 | ○ 코팅기 | A3용, 320㎜ | 462
▣ 행정사무 용품 |  |  | ○ 플로터프린터 | 914mm | 4250
○ FAX |  | 346 | ○ 비디오프로젝터 | 4600ANSI | 2267
○ 프린터기 | 레이저(A3) | 892 | ○ 도서도난방지 |  | 13355
| 레이저((A4/컬러) | 581 | ○ 제본천공기 | 자동, 1200매 이상 | 818
| 레이저(A4/흑백) | 407 | ○ 공기청정기 | 74~80㎡ | 686
● 전자복사기[정수물품] | 디지털복합기겸용(흑백/컬러, 25~30cpm) | 4748 | ▣ 기타용품
● 디지털인쇄기[정수물품] | 디지털(45~155/min) | 5408 | ○ 학생용 책상 | 개당 | 70
○ 데스크톱컴퓨터 | Intel Core i5 | 1615 | ○ 학생용 의자 | 개당 | 45
○ 모니터 | 27형 | 280 | ○ 학생용 사물함(초) | 1인용 | 45
○ 노트북 | Intel Core i5 | 2200 | ○ 학생용 사물함(중) | 1인용 | 65
○ 태블릿컴퓨터 | 1.9~2.9GHz | 1040 | ○ 학생용 사물함(고) | 1인용 | 75
▣ 교재·교구 |  |  | ○ 게시판(자성, 알루미늄) | 1200×4800 | 502
○ 전자칠판 | 85", TV형 | 4667 | ○ 청소함 | 800×400×1200 | 281
○ 전자교탁 | 21" | 4498 | ○ 스캐너 | 600dpi(해상도) | 683
|  |  | ○ 신발장 | 1인용 | 45